**附件**

**服务要求**

**一、基本概况**

小余闸（小（1）型水闸）位于新汴河左堤上, 距唐河地下涵590m，是唐河地下涵的附属工程，也是唐河与新汴河唯一互通的水闸，工程主要作用是引水和排涝。新建小余闸共3孔，每孔净宽6米，设计排涝流量88秒立米，闸室采用钢筋混凝土箱涵式结构，上下游翼墙为八字形布置。

**二、服务内容及要求**

根据水利部《关于印发《水闸安全鉴定管理办法》的通知》(水建管 (2008) 214号)要求，并按《水闸安全评价导则》(SL214-2015) 开展工作，完成小余闸现状调查分析报告、现场安全检测报告、工程复核计算和安全评价，并提交安全鉴定报告书。

具体工作内容如下:

(1)编制工程现状调查分析报告及现场安全检测报告，其中安全检测报告中应含有水下部分情况描述。

(2)工程复核计算应以最新的规划数据、检查观测资料和安全检测成果为依据，按照有关规范，进行闸室、岸墙和翼墙的整体稳定性，抗渗稳定性、抗震能力、水闸过水能力、消能防冲、结构强度以及闸门、启闭机、电气设备等复核计算，编写工程复核计算分析报告。

(3)安全评价应在现状调查、现场安全检测和工程复核计算基础上，充分论证数据资料可靠性和安全检测、复核计算方法及其结果的合理性,提出工程存在的主要问题、水闸安全类别评定结果和处理措施建议，并编制水闸安全评价总报告。

**三、安全鉴定成果及要求**

(1)成果符合《水闸安全评价导则》 (SL214-2015) 的要求:

(2)合同签订后 60 日历天内完成水闸安全鉴定工作，提交水闸安全评价报告，通过审定并提交相关报告书(份数满足需要) 。

(3)成交供应商应保证工程现状调查分析报告、现场安全检测报告、工程复核计算分析报告、安全评价报告书通过水闸安全鉴定专家组评审。

(4)成交供应商承担履行合同规定的全部成交义务而发生的包括但不限于差旅费、保险、人员补助费、安全检测、安全鉴定评审会议等涉及项目相关的所有费用。

**四、项目重点**

本次水闸安全鉴定项目的工作重点是严格按照《水闸安全鉴定管理办法》(水建管(2008)214号)及《水闸安全评价导则》(SL214-2015) 、《水闸安全鉴定规定》（SL214-98）要求，通过开展现场安全检查、现场安全检测、以及各专业安全评价等多项工作内容，对小余闸工程进行安全鉴定工作，开展客观、公正、科学的评价，编制水闸安全鉴定文件，并协助采购人对报告进行审定。

**报价函（附件1）：**

**报价函**

**宿州市水利局唐河地下涵管理所**：

我公司在收到贵单位发出的公开询价资料后，经研究，对贵单位采购项目做如下报价：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 小余闸安全鉴定项目 | 1项 |  |  | 完全响应服务要求（附件）内容 |
| 合计 |  |  |
| 注：本项目报价包含完成项目工作的所有内容。 |

**注：投标总报价应包括人工费（含差旅费）、材料费、机械费、管理费、税、利润、服务期限内的风险费用、前期资料的收集等完成本次采购范围内工作所发生的全部费用，即为履行合同的最终价格。**

报价单位名称： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**声明函（附件2）：**

**声明函**

«政府采购法»第二十二条规定声明函

根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）的规定，本公司郑重声明,本公司同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本公司参加本项目采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位盖章：

日期：

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位盖章：

日期：

无不良信用记录声明函

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价函规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

报价单位盖章：

日期：

**评分办法（附件3）**

**评 分 办 法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| 技术分（90分） | 技术服务水平（56分）  | 1、**安全鉴定工作大纲**：根据安全鉴定工作方法的合理性，技术方案的完善性，实施进度安排的可行性，项目实际需求等内容进行评审。2、**确保安全鉴定质量的技术组织措施**：专门的质量技术管理班子和制度合理，质量技术保证措施全面、自控体系 完整、有效；方案完善、内容详细，确保质量验收合格等方面进行评审。3、**现场服务（安全）保障措施和应急预案**：根据鉴定期间的安全保证措施以及针对鉴定提出相关方案及措施；编制完善，内容详细清晰，符合本项目安全鉴定实际要求等方面进行评审。4、**现场服务（文明）保障措施和应急预案**：根据鉴定期间的文明保证措施以及针对鉴定提出相关方案及措施；编制完善，内容详细清晰，符合本项目安全鉴定实际要求等方面进行评审。5、**安全鉴定工作中的重点和难点及保证措施**：根据供应商提出的重难点分析及对应保证措施的详细性、完善性、针对性、可行性进行评审。6、**供应商针对本项目提出的合理化建议**：针对本项目提出的合理化建议，且有助于项目顺利实施及维护。**7、供应商针对本项目提出的服务承诺：**针对本项目提出的服务承诺需包含鉴定完成后的涵闸维修保养指导等方面，并承诺鉴定后保证通过评审。以上7 个小项，每项各 8 分，总计56分。 评委根据供应商提供的以上内容对每项进行综合评分：（1）项目实施方案覆盖全面、要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际需求适应度高，利于项目实施的得 8 分；（2）有针对性，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际要求有适应度，符合项目实际要求的得 6-7 分；（3）项目实施方案覆盖不全面，要点突出不够明显，针对性不够强，具体细节有待完善的得 4-5 分；（4）项目实施方案描述不清，前后矛盾，部分内容缺失，无套用、冒用其他项目的情况得 2-3 分；（5）项目实施方案内容混乱，存在套用、冒用其他项目的情况的，得 1 分；（6）项目实施方案未提供的不得分。 |   |
| 履约能力（34分）  | **一、企业综合实力（9分）**供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的质量管理体系统认证证书、环境管理体系统认证证书、职业健康管理体系统认证证书的，每提供一个得3分，本项满分9分。注：响应文件中提供有关证明材料原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台认证信息查询截图，未提供不得分。**二、企业业绩（15分）**供应商近五年（2020年 1月1日以来），以合同签订日期为准），每有一项类似工程安全鉴定项目业绩得5 分，本项满分 15 分。注：须提供合同协议书并加盖公章，否则不得分。**三、项目负责人能力（10分）**1、拟派项目负责人具有水利水电工程相关专业高级及以上技术职称得 5分。注：提供证书扫描件或影印件并加盖公章。2、拟派项目负责人承担过类似工程安全鉴定服务项目业绩的得 5 分。 注：须提供项目负责人业绩合同协议书并加盖公章，否则不得分；项目负责人业绩与企业业绩可为同一业绩。 |   |
|  商务分（10分） |  | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。 |  |