维修清单

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC CPU模块维修 | GE CPE310 CPU模块主板维修 | 台 | 2 |  |
| 2 | PLC电源模块 | 电源模块 IC695PSD040； 核心电气参数 输入：24VDC标称，启动18–30VDC，运行12–30VDC；输入功率60W，负载能力40W。 输出： 5.1VDC：5.0–5.25VDC，最大电流6A，功率约30W。 3.3VDC：3.2–3.465VDC，最大电流9A，功率约30W。 纹波噪声≤50mV，浪涌电流4A/100ms。 保护：过流、过压、短路、过热保护，带LED状态指示。 物理与环境 尺寸：140mm(高)×124mm(深)×25.4mm(宽)。 温度：工作-25℃至70℃，存储-40℃至85℃。 湿度：5%–95%非凝结，防护等级IP20。 安装：通用背板，左侧电源位，配端子接受14–18AWG线。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 超级电容模块 | 超级电容模块 IC695ACC400-AA； 核心功能：电源故障时提供临时供电，支持CPU将用户数据写入非易失性存储器。 供电与充电：由RX3i 24VDC电源轨供电，正常上电时自动充电。 物理尺寸：140mm(高)×124mm(深)×25.4mm(宽)，安装于模块左侧，不占背板插槽。 环境与寿命：工作温度0-50℃（寿命>10年），60℃时寿命约4.5年。 重量：约1kg。 | 个 | 2 |  |

报价函

宿州市淮水北调管理中心：

我公司在收到贵单位发出的公开询价资料后，经研究，对贵单位采购项目做如下报价：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 完全响应服务要求（附件）内容 |
| 2 |  |  |  |  | 完全响应服务要求（附件）内容 |
| 3 |  |  |  |  | 完全响应服务要求（附件）内容 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：本项目报价包含完成项目工作的所有内容。 |  |  |  |  |  |

注：1、投标总报价应包括投标产品以及其产生的采购、运输、人工、安装、售后（新采购的设备质保期一年，维修的设备保修期半年）、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

报价单位名称：               （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年   月   日

声明函（附件2）：

声明函

«政府采购法»第二十二条规定声明函

根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）的规定，本公司郑重声明,本公司同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本公司参加本项目采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位盖章：

日期：

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位盖章：

日期：

无不良信用记录声明函

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价函规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

报价单位盖章：

日期：

评分办法（附件3）

评 分 办 法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 30分 | 在满足资格要求业绩的情况下，投标供应商2022年1月1日至今（以签订合同日期为准）每多提供1个类似维修或安装业绩的得10分，本项最高得30分。 注：须提供业绩合同扫描件并加盖单位公章。 |  |
| 报价分 | 70分 | ①评标基准价C值的确定： C值为各投标企业有效报价的算术平均值 ②投标企业报价等于评标基准价C的得满分70分；投标企业报价与评标基准价C相比，每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1%扣0.5分，扣完为止。四舍五入计算得分（得分保留小数点后面两位，第三位四舍五入）。 注：有效报价为各投标企业满足公开询价文件要求的报价，且不得高于最高限价。 |  |