**采购综合说明**

本工程采购单位：宿州市水利局

本工程采购范围包括：宿州市水利局电动伸缩门更换项目

工期

1.本工程计划施工工期为合同签订后2天内完成全部安装、调试、验收工作。

2.成交供应商的具体进场施工日期以采购单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

采购要求

一、项目概况

宿州市水利局南门（永安路10号）拟采购电动伸缩门，总长17米、采用双向对开2樘、220V供电。

二、预算金额：15160元

三、产品规格

1、主料为201材质50mm\*51mm\*0.48mm异形管，交叉料为201材质44mm\*34mm\*0.42mm优质八角料，结实耐用，使运行更平稳自如，加宽触底面积。

2、网花内所用为22∅\*0.42mm厚不锈钢管，每个八角交叉料采用不锈钢反孔套增加耐磨性，内置纤维耐磨胶，运行平稳无噪音。

3、每个轮柱用优质六角不锈钢帽，造型美观大方。

4、轮中600MM，包外660MM，门体高度1.6米。间距为中到中40cm。

5、轮子：耐磨尼龙。

6、机头：无轨磁吸式，带LED双面两行显示。

7、电动主机：370W，直流涡轮立式双头电机。

8、电线: 使用国标室外线材。

9、打开方式：遥控（4个）、台控（2个）

10、磁敏限位

11、安全方面：漏电保护、电机过热保护。

四、质保要求：

1、整机，门体保修三年。

2、故障24小时内修复

五、企业资质（投标人需提供材料）：

1、《法人营业执照》副本（具有相应经营范围）

2、《税务登记证》副本

六、安装完成计划

中标后3天内完成全部安装、调试。

响应文件的内容和要求

响应文件主要内容:

1、报价函；

2、营业执照复印件；

**附件1**

**法定代表人证明书（格式）**

致 （采购人） ：

兹证明 （姓名），性别 年龄 身份证号码 ， 现任我单位 职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

统一社会信用代码： 单位类型：

经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证复印件） |

**附件2**

**法定代表人委托书（格式）**

致 （采购人） ：

　　现委派\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜。

　　附授权代表情况：  
　　姓　　名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年　龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性　别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮　编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称： （公章）　　　　　　　　　　法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字）

　　本授权书有效期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人（身份证复印件） |

**附件3**

**报价一览表（格式）**

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

预算编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

货币单位：元（人民币）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | |
| 项目总报价（包括所有采购内容） | 小写 |  |
| 大写 |  |
| 交付时间 |  | |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用。

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日